Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

Доставка на средства за климатизация и вентилация:

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики | Номер на офертата и наименование на производителя/ доставчикa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термопомпен агрегат | 1 | Топлинна мощност: 14kW • Минимална топлинна мощност ≥ 10 kW • Максимална топлинна мощност ≤ 21 kW |  |
| 2. | Рекуперативен блок | 2 | С пластинчати топлообменници и дебит по Q=1000 m3/h всеки |  |
| 3. | Канално тяло за пресен въздух | 1 | Комплект с жично дистанционно управление. Технически данни: Qохл./отопл.=22.40 / 21.40 kW. |  |
| 4. | Термопомпен агрегат | 1 | Тип възух/ въздух с топлинна мощност: 15.5kW • Минимална топлинна мощност ≥ 15.5 kW • Максимална топлинна мощност ≤ 18 kW |  |
| 5. | Инверторен климатизатор | 1 | 24000BTU, стенен тип, комплект с инфрачервано дистанционно управление. Технически данни: Qохл./отопл.=6.60(0.90-7.42)/7.50(0.90-8.64) kW.SСОР 4.30, R32 А++/А+ |  |
| 6. | Инверторен климатизатор | 1 | 18000BTU, стенен тип, комплект с инфрачервано дистанционно управление. Технически данни: Qохл./отопл.=5.00(0.90-5.50)/5.80(0.90-6.40) kW.SСОР 4.30, R32 А++/А+ |  |
| 7. | Инверторен климатизатор | 2 | 12000 BTU, стенен тип, комплект с инфрачервано дистанционно и wi-fi управление. Технически данни: Qохл./отопл.=3.50(0.89-4.04)/4.00(0.89-5.10) kW., SСОР 4.30, R32. A++/A+ |  |
| 8. | Климатична система термопомпа касетъчен тип | 3 | Технически данни: Qохл..=6.80(2.70~8.00)kW Qотопл.=7.50(3.00~9.00)kW Температурни граници на приложение: Охлаждане = (-)20° до (+) 50°С Отопление = (-)20° до (+) 18°С |  |