ДО

ЕН ДЖИ ВИ ГРУП  ЕООД

## (Бенефициент- наименование)

гр. Стара Загора 6000

ул. П.Р. Славейков №53, вх. А, ет. 7, ап. 55

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на __________  Управител  ___________.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № 5   от дата 18.02.2025 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:

“Доставка на дълготрайни материални активи по договор №:BG05SFPR002-1.004-1321-C01 - Средства за климатизация и вентилация“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента | Количество Бр. | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество Бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства за климатизация и вентилация: Минимални технически и/или функционални характеристики |  |  |  |
| 1. | Термопомпен агрегат Топлинна мощност: 14kW • Минимална топлинна мощност ≥ 10 kW • Максимална топлинна мощност ≤ 21 kW | 1 |  |  |
| 2. | Рекуперативен блок С пластинчати топлообменници и дебит по Q=1000 m3/h всеки | 2 |  |  |
| 3. | Канално тяло за пресен въздух Комплект с жично дистанционно управление. Технически данни: Qохл./отопл.=22.40/21.40 kW | 1 |  |  |
| 4. | Термопомпен агрегат Тип възух/ въздух с топлинна мощност: 15.5kW • Минимална топлинна мощност ≥ 15.5 kW • Максимална топлинна мощност ≤ 18 kW | 1 |  |  |
| 5. | Инверторен климатизатор 24000BTU, стенен тип, комплект с инфрачервано дистанционно управление. Технически данни: Qохл./отопл.=6.60(0.90-7.42)/7.50(0.90-8.64) kW. SСОР 4.30, R32 А++/А+ | 1 |  |  |
| 6. | Инверторен климатизатор 18000BTU, стенен тип, комплект с инфрачервано дистанционно управление. Технически данни: Qохл./отопл.=5.00(0.90-5.50)/5.80(0.90-6.40) kW. SСОР 4.30, R32 А++/А+ | 1 |  |  |
| 7. | Инверторен климатизатор 12000 BTU, стенен тип, комплект с инфрачервано дистанционно и wi-fi управление. Технически данни: Qохл./отопл.=3.50(0.89-4.04)/4.00(0.89-5.10) kW., SСОР 4.30, R32. A++/A+ | 2 |  |  |
| 8. | Климатична система термопомпа касетъчен тип Технически данни: Qохл..=6.80(2.70~8.00)kW Qотопл.=7.50(3.00~9.00)kW Температурни граници на приложение: Охлаждане = (-)20° до (+) 50°С Отопление = (-)20° до (+) 18°С | 3 |  |  |

2. Ценово предложение:

| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество Бр. | Единична цена в лева без ДДС | Общо цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи) |  |  |  |
|  |  | Обща стойност |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

- Срок на изпълнение: .........

- Валидност на офертата: ...........

- Начин на плащане: ............

……% след изпращане на поръчка за доставка

……% след уведомление за готовност за доставка

……% след доставка и монтаж

- Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са  изисквани от възложителя)

6.1. Документи за извършване на плащания:

-   Фактура.

- Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемането на извършените доставки без забележки /за окончателното плащане след доставка и монтаж/.

6.2. Оборудването се придружава от следните документи:

- Гаранционна карта.

- Сертификат за качество/произход.

- Декларация за съответствие /материали/.

- Инструкции/ръководство за експлоатация.

6.3. Гаранционен срок - ……………………….

- Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____________________  подизпълнители.                                                                      ще ползваме/няма да ползваме

- Приложения към офертата:

8.1  Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;

8.2 Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата (ако е приложимо);

8.3 Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата:

8.3.1.Референтен списък-Декларация с успешно изпълнени сходни дейности/доставки от кандидата /по образец/.

8.3.2. Копия от сертификати за внедрени системи за управление на:

- качеството ISO 9001

- здравето и безопасността при работа ISO 45001

8.3.3. Копие от сертификат за правоспособност, издаден от Българска браншова камара „Машиностроене“ или еквивалентен сертификат, издаден от други равностойни упълномощени органи/организации.

8.4 Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

8.5  Документи по т. 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

8.6  Други изискуеми от кандидата документи.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)